永和县卫生健康和体育局2023年第二批行政处罚案件公示表

| 序号 | 当事人 | 立案 日期 | 案由 | 行政处罚决定书 文号 | 处罚内容 | 执行方式 | 执行日期 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永和县星海商务酒店 | 2023年 7月21日 | 永和县星海商务酒店未在公共场所内放置安全套或设置安全套发售设施案。 | 2023- 02号 | 依据《艾滋病防治条例》第六十一条 给予警告的行政处罚。 | 自觉 履行 | 2023年 7月21日 | 完全 履行 |
| 2 | 永和张珊齿科诊所 | 2023年 8月21日 | 永和张珊齿科诊所使用中的压力蒸汽灭菌器未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》每月进行生物监测案。 | 2023— 05号 | 依据《消毒管理办法》第四十一条处1000元罚款的行政处罚。 | 自觉履行 | 2023年 8月25日 | 完全 履行 |
| 3 | 永和贾昌民齿科诊所 | 2023年 8月21日 | 永和贾昌民齿科诊所未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》对使用中的压力蒸汽灭菌器每月进行生物监测案。 | 2023- 06号 | 依据《消毒管理办法》第四十一条处1000元罚款的行政处罚。 | 自觉履行 | 2023年 8月25日 | 完全 履行 |
| 4 | 永和吴瑞荣齿科诊所 | 2023年 8月23日 | 永和吴瑞荣齿科诊所使用中的压力蒸汽灭菌器未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》每月进行生物监测案。 | 2023— 07号 | 依据《消毒管理办法》第四十一条处1000元罚款的行政处罚。 | 自觉 履行 | 2023年 8月25日 | 完全 履行 |
| 5 | 永和冯新平口腔诊所 | 2023年 8月23日 | 永和冯新平口腔诊所使用中的压力蒸汽灭菌器未按照《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》每月进行生物监测案。 | 2023- 09号 | 依据《消毒管理办法》第四十一条处1000元罚款的行政处罚。 | 自觉履行 | 2023年 8月25日 | 完全 履行 |
| 6 | 永和县人民医院 | 2023年 10月19日 | 永和县人民医院检验科未向市级卫生行政部门备案开展HIV检测等生物安全二级防护级别的病原微生物实验活动案。 | 2023- 10号 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十条第（四）项给予警告的行政处罚。 | 自觉履行 | 2023年 10月19日 | 完全 履行 |
| 7 | 永和县疾病预防控制中心 | 2023年 11月13日 | 永和县疾病预防控制中心新建的检验科未向设区的市级人民政府卫生主管部门备案案。 | 2023-11号 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十条第（四）项给予警告的行政处罚。 | 自觉履行 | 2023年 11月13日 | 完全 履行 |